KNX Thermostat für Einzelraumr., Stetigregelung od. 2 Punkt Regelung (RAMSES 718 P KNX)

KNX Thermostat für Einzelraumregelung; Aufbaugehäuse; Farbe weiß; zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben; kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler (auch kombinierbar) verwendet werden; Stetige PI-Regelung konfigurierbar für 2-stufiges Heizen (Grund- und Zusatzstufe, z. B. Fußbodenheizung und Heizkörper) oder für Heizen und Kühlen (Heizkörper und Kühldecke); Im Lieferumfang sind zwei Frontplatten inbegriffen: eine absolute und eine relative Skala; Stellrad kann per Parameter eingeschränkt werden; Taster für Präsenz oder Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz; 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie), auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal; Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur angeschlossen werden; LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühlbetrieb, LEDs für Betriebsart

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 718 P KNX

Bestell-Nr.: 7189210