DCF77 Antenne, für Wandmontage (Antenne DCF)

DCF77 Antenne für Wandaufbau (IP 54); max. 10 DCF Geräte anschließbar.

Passend für  TR 641 S DCF bis  644 S DCF und SEL173 DCF.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Antenne DCF 77

Bestell-Nr.: 9070243

Einheit: ST