Reiheneinbau-Schaltuhr 7Tage, Segmente, Gangreserve, 1 TLE (MEM 190 a)

Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 3 Tage Gangreserve; Breite 17,5 mm; 7-Tage-Segment-Progr.; kürzeste Schaltzeit 2 Std.; Dauerschalter EIN/AUS; 1 Schließer 16A 250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: MEM 190 a

Bestell-Nr.: 1900001

Einheit: ST