Netzteil CO2 Sensor

Netzteil 24V/12 W für UP-Montage unter dem CO2 Sensor.

Liefern und montieren

Fabrikat: Theben

Typ: Netzteil für CO2 Sensor

Bestell-Nr.: 907 0 494

Einheit: ST