EIB/KNX Nebenuhr, doppelseitige Wanduhr (OSIRIA 242 AR-EIB/KNX)

EIB/KNX Nebenuhr, doppelseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 40 cm; weiße Zifferblätter mit schwarzen arabische Zahlen; schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige; roter Sekundenzeiger; stoßgeschützte Plexigläser; sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016); solider Metallarm(15 cm) für Wand- oder Deckenmontage; Durchmesser 42 cm; Gehäusetiefe 11,6 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 242 AR-EIB/KNX

Bestell-Nr.: 5009250

Einheit: ST