Zentralplatte mit Schalterausschnitt für RAM 746 (Zentralplatte m. Ausschn.)

Zentralstück mit Schalterausschnitt und Einstellknopf für RAMSES 746 UP- Einzelraumregler.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Zentralplatte m. Schalterausschn.

Bestell-Nr.: 9070601

Einheit: ST