Raum-Thermostate mit Inneneinstellung und Anschluss für Temperaturabs. (RAM 703)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; Einstellung von außen nicht möglich; Einstellung der Temperatur erfolgt bei Inbetriebnahme im Innern des Gerätes; mit integrierter Temperaturabsenkung durch externe Ansteuerung (ca.4K); Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10 A 230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 703

Bestell-Nr.: 7030001

Einheit: ST