Raum-Thermostate, Anschl. für Temperaturabs., Schalter Heizung, Lampe (RAM 706)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit integrierter Temperaturabsenkung (ca. 4 K); durch externe Ansteuerung (z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter für Heizung EIN/AUS; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 706

Bestell-Nr.: 7060001

Einheit: ST