Raum-Thermostate, Schalter für Heizung und Zusatzheizung, 1 Kontrolll. (RAM 707)

Raumtemperaturregler 5 - 30°C; mit Schalter für Heizung EIN/AUS; zusätzlicher Schalter und LED für Zusatzheizung; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 707

Bestell-Nr.: 7070001

Einheit: ST