Raum-Thermostate, Umschaltk. für Heizen bzw. Kühlen, 3-fach Wahlsch. (RAM 709)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Wechsler für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A); 3-fach Wahlschalter für: Komfortbetrieb; Absenkbetrieb;  externe Absenkung (zeitgesteuert mit Schaltuhr); Kontrolllampe; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 709

Bestell-Nr.: 7090001

Einheit: ST