UP-Raum-Thermostate, weiß, mit Rahmen (RAM 741)

Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplatte und Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 741 RA

Bestell-Nr.: 7410130

Einheit: ST