UP-Raum-Thermostate, Anschl. für Temperaturabs., Schalter Heizung. (RAM 746 RA)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung (z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter EIN/AUS für Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 746 RA

Bestell-Nr.: 7460131

Einheit: ST