Uhrenthermostat 24 Std. u .7 T. Programm, Betriebsartens., 2 Draht (RAM 784)

Elektronischer Raumtemperaturregler mit automatischer Nachtabsenkung; umstellbar für Tages- und Wochenprogramm; programmierbar alle 5 Min. bzw. 30 Min.; kürzeste Schaltzeit für Wochenprogramm 2 Std.; Tag- und Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C; Betriebsarten Wahlschalter; Frostschutz 6°C; Partyschalter; Kontrollanzeige; thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar; Verschlammungs-  und Pumpenschutzfunktion aktivierbar; Anschluss für Telefonfernschalter; Gangreserve; Gehäusefarbe weiß; 1 Wechsler 6A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 784

Bestell-Nr.: 7840030

Einheit: ST