Schaltuhr mit Stecksockel 24Std. u. 7T., Gangreserve, Front 72 x 72 mm (SUL 189 hw)

Schaltuhr mit Stecksockel; Frontrahmen 72 x 72 mm; Spannklammer; ca. 3 Tage Gangreserve; 24 Std. + 7 Tage-Progr.; kürzeste Schaltzeit 30 Min./12 Std.; 2 Kanäle; 2 Wechsler 10A/250V ~; Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 189 hw

Bestell-Nr.: 1890108

Einheit: ST