Reiheneinbau-Schaltuhr 7Tage, Segmente, Gangreserve, 3 TLE (SUL 191 w)

Reiheneinbau-Schaltuhr ca. 200 Stunden Gangreserve; Breite 52,5 mm; 7-Tage-Programm.; kürzeste Schaltzeit 2 Std.; Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung; Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich; Schaltungsvorwahl; Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS; Schaltzustandsanzeige; DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; 1 Wechsler; 16 A/250 V~; 230V /45-50 Hz; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: MEM 191 w

Bestell-Nr.: 1910011

Einheit: ST