Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr 1 Kanal,  7 T,  Steuereing., Imp., Zyklus., Steckkl., 2 TLE (TR 611 top2)

Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle incl. Speicherkarte OBELISK top2; Breite 35 mm; Federsteckklemmen; 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung. Tages- und Wochenprogramm; kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Ferien-, Impuls-, und Zyklusprogramm;   2 Zufallprogramme; Ablauf-Timer; externer Steuereingang; Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO; Schaltungsvorwahl; 84 Speicherpl.; PIN-Codierung; 1 Kanal; 1 Wechsler 16A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 611 top2

Bestell-Nr.: 6110100

Einheit: ST