Minuterie de courte durée et de réfrigération, boîtier en saillie, 24 h et 60 min., 2 canaux (FRI 77 g)

Minuterie de courte durée et de dégivrage sans réserve de marche ; boîtier pour montage mural : 105 x 105 x 61 mm ; programme de 24 heures initiant le début du dégivrage ; durée du dégivrage réglable de 2 à 56 min. ; commande supplémentaire de temporisation de la mise en marche/l’arrêt du ventilateur ; 2 inverseurs 16 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : FRI 77 g

N° de réf. : 0770033

Conditionnement : à la pièce