Horloge secondaire EIB/KNX, modèle mural à une seule face, cadran de 40 cm, chiffres arabes (OSIRIA 240 AR-EIB/KNX)

Horloge secondaire EIB/KNX ; horloge murale d’intérieur à une seule face ; cadran de 40 cm ; cadran métallique blanc avec chiffres arabes noirs ; aiguilles noires pour l’indication des heures et des minutes ; trotteuse rouge pour les secondes ; boîtier en plastique résistant aux chocs avec bordure mate ; plexiglas plat et résistant aux chocs ; diamètre de 41,5 cm ; épaisseur de 6,4 cm ; autonomie de près de 10 jours.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : OSIRIA 240 AR-EIB/KNX

N° de réf. : 5009230

Conditionnement : à la pièce