Thermostat d’ambiance avec raccordement pour baisse de température (RAM 702)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; baisse de température intégrée par le biais d’une commande externe (env. 4 K) ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 702

N° de réf. : 7020001

Conditionnement : à la pièce