Thermostat d’ambiance avec raccordement pour baisse de temp., interrupteur pour chauffage et lampe témoin (RAM 706)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; baisse de température intégrée (env. 4 K) par le biais d’une commande externe (interrupteur ou minuterie, par exemple) ; interrupteur MARCHE/ARRÊT pour chauffage ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 706

N° de réf. : 7060001

Conditionnement : à la pièce