Thermostat avec horloge pour programmes journaliers et baisse fixe de la temp. (RAM 721)

Régulateur électronique de température ambiante avec programme de 24 heures ; baisse automatique de la température de nuit programmable toutes les 5 min. ; intervalle de commutation minimal : 20 min. ; température diurne réglable de +10 à 30°C ; baisse de la température nocturne de près de 5 K ; interrupteur à distance (Party) ; affichage de contrôle ; correction thermique et point de fonctionnement réglables ; couleur du boîtier : blanc.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 721

N° de réf. : 7210030

Conditionnement : à la pièce