Minuterie avec embase, segments de 24 heures, 3 mod. (SYN 169 s)

Minuterie avec embase ; cadre frontal de 72 x 72 mm ; fixation par crochets ; sans réserve de marche ; programmes de 24 heures ; intervalle de commutation minimal : 15 min. ; 1 inverseur 10 A/250 V~ ; couvercle transparent.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : SYN 169 s

N° de réf. : 1690801

Conditionnement : à la pièce