Minuterie avec embase, programme sur 24 heures/7 jours, cavalier enfichable, cadre frontal de 72 x 72 mm (SYN 269 h)

Minuterie avec embase ; cadre frontal de 72 x 72 mm ; fixation par crochets ; sans réserve de marche ; programmes commutables de 24 heures/7 jours ; intervalle de commutation minimal : 20 min./2 h ; présélection de commutation et interrupteur permanent ; 1 inverseur 10 A/250 V~ ; couvercle transparent.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : SYN 269 h

N° de réf. : 2690008

Conditionnement : à la pièce