Minuterie numérique installée en série à 1 canal, programme sur 7 jours, lignes de texte, bornes à ressort, 2 mod. (TR 610 top2)

Minuterie numérique installée en série avec mise à la date/à l’heure en usine ; guidage de l’utilisateur par texte sur l’écran rétro-éclairé ; interface pour carte mémoire ; largeur de 35 mm ; bornes à ressort ; autonomie de 10 ans et passage programmé à l’heure d’été/d’hiver ; programmes journaliers et hebdomadaires ; intervalle de commutation minimal : 1 min. ; fonctionnement continu MARCHE/ARRÊT/AUTO ; présélection de commutation ; 56 emplacements de mémoire ; codage PIN ; 1 canal ; 1 inverseur 16 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : TR 610 top2

N° de réf. : 6100100

Conditionnement : à la pièce