Antenna top2 RC-GPS per montaggio a parete (antenna top2 RC-GPS)

Antenna per segnale radio GPS; max. 5 apparecchi collegabili; contenitore per montaggio a parete o fissaggio su palo, IP 54; dimensioni 85 x 118 x 50 mm

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Antenna top2 RC-GPS

Cod.art. : 9070610

Unità: PZ

28.2.2011