Contaore di funzionamento digitale, pannello frontale 24x48 mm (BZ 146)

Contaore di funzionamento digitale, pannello frontale 24x48 mm, fissaggio a grappe 1 - 5 mm, display LCD fino a 99.999,99 ore, visualizzazione di esecuzione, viti di fissaggio,

Tensione di esercizio 110-240 V AC, 50 - 60 Hz

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 146

Cod.art. : 1460000

Unità: PZ

9070064 ???

23.2.2011