Timer di refrigerazione e di intervalli brevi, senza contenitore, 24 ore e 60 min.,

2 canali. (FRI 77 g-2)

Timer di sbrinamento e di intervalli brevi senza riserva di carica; senza contenitore 65 x 82 x 48mm; fissaggio veloce per profili da 35 mm; programma 24 ore controlla l'inizio della fase di sbrinamento; durata sbrinamento impostabile 2-56 min.; comando ventilatore aggiuntivo ritardato;

2 contatti di commutazione; 16 A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: FRI 77 G-2

Cod.art. : 0770802

Unità: PZ

23.2.2011