Timer  analogico 7 giorni per installazione su barra DIN , con riserva di carica, 1 modulo

(MEM 190 a)

Timer per installazione su barra DIN , con riserva di carica di ca. 3 giorni; larghezza 17,5 mm; programma a segmenti di 7 giorni; tempo di commutazione più breve 2 ore; interruttore permanente ON/OFF; 1 contatto di chiusura 16A 250V~; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: MEM 190 A

Cod.art. : 1900001

Unità: PZ

23.2.2011