Orologio da muro bifacciale KNX  (OSIRIA 242 SR KNX)

Orologio da muro bifacciale  KNX  per interni; diametro quadrante 40 cm; quadranti bianchi con numeri neri a linee sottili; lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti; lancetta dei secondi rossa; plexiglas a prova d'urto; contenitore metallico verniciato bianco molto stabile (RAL 9016); solido braccio metallico (15cm) per il montaggio a muro o a soffitto; diametro 42 cm; profondità del contenitore 11,6 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 242 SR  KNX

Cod.art. : 5009251

Unità: PZ

25.2.2011