Termostato ambiente, elettronico, (RAM 714)

Termostato ambiente elettronico; 5 - 30°C; indicazione dello stato riscaldamento; abbassamento esterno 3,5K o 2K (temporizzato con timer); contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm, colore bianco puro; apertura 8A 230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 714

Cod.art. : 7140002

Unità: PZ

28.2.2011