Termostato ambiente a incasso, bianco, con telaio (RAM 741)

Termostato; come apparecchio sostitutivo senza telaio, piastra di copertura e manopola di impostazione; 5 - 30°C; colore bianco puro; apertura 10 A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 741

Cod.art. : 7410130

Unità: PZ

28.2.2011