Timer analogico  ;   24 ore;   per installazione su barra DIN , cavalieri, riserva di carica,

3 moduli  (SUL 188 g)

Timer per installazione su barra DIN  con riserva di carica di ca. 3 giorni; larghezza 52,5 mm; programma a segmenti di 24 ore; tempo di commutazione più breve 30 min.;

2 contatti di commutazione 10A/250V~; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 188 G

Cod.art. : 1880033

Unità: PZ

23.2.2011