Timer analogico 7 giorni per installazione su barra DIN , con riserva di carica, 3 moduli

(SUL 191 w)

Timer per installazione su barra DIN ,  con ca. 200 ore di riserva di carica; larghezza 52,5 mm; programma 7 giorni; tempo di commutazione più breve 2 ore; lancette per l'indicazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h; possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario; preselezione della commutazione; interruttore manuale con 3 posizioni: permanente ON/AUTO/permanente OFF; indicatore stato di commutazione; morsetti con innesto a molla DuoFix per 2 conduttori; 1 contatto di commutazione 16A/250 V~; 230V/45-50 Hz; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 191 W

Cod.art. : 1910011

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art.: 907 0 050

23.2.2011