Timer 24 ore per installazione su barra DIN ,a segmenti , 1 modulo  (SYN 160 a)

Timer per installazione su barra DIN  senza riserva di carica; larghezza 17,5 mm;

programma 24 ore;

Tempo di commutazione più breve 15 min.; interruttore permanente ON/OFF; 1 contatto di chiusura 16A/250V~; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SYN 160 A

Cod.art. : 1600001

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art.: 907 0 065

23.2.2011