Temporizzatore multifunzione per installazione su barra DIN   0,1 sec.-100 ore (TM 345 B)

Temporizzatore multifunzione per installazione su barra DIN ; larghezza 17,5 mm; 7 campi; tutti i valori impostabili da 0,1 sec. a 100 ore.

Le durate degli impulsi e delle pause possono essere impostate in modo indipendente l'una dall'altra. Tensione di alimentazione e comando AC/DC 12 fino a 240 V;

1 contatto di commutazione 5A/250 V~; copertura trasparente.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TM 345 B

Cod.art. : 3450730

Unità: PZ

25.2.11